## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet
Akce: |  | Dětská skupina "Hájenka" - objekt č.p.188 Holešov D.1.1.4 Technika prostředí staveb D.1.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb RTS 2024 20.09.2024
| Poznámka 1 | Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části
| Poznámka 2 | V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací či svařovací materiál, tvarovky, svařovací a těsnící materiál, kotvy a chráníčky.
| Poznámka 3 | Součástí položek jsou tlakové zkoušky rozvodů - protokol bude přiložen před zakrytím všech rozvodů.
| Poznámka 4 | Součástí dodávky a ocenění jsou nutné výkopy, sekání drážek a prostupů stěnami, strop. konstrukcemi, podlahou včetně chrániček atd. Při nutnosti sekání či bourání je součástí ocenění opětovné začištění, ucpávky, vypěněním vyplnění, obsyp pískem, zásyp vyhodným materiálem včetně hutnění.
| Poznámka 5 | Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou PROJEKTY STAVEB - C z e c h R e p u b l i c s . r . o . Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 726 | Bezkanálový dopoj |  |  |  | 0 | DIL
1. | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 3 | 0 | 0 | POL1_0
2. | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 1 | 0 | 0 | POL1_0
3. | PC | Lože pod potrubí ze štěrkpísek 0 - 8 mm /vč.asf.cesty+dopojů/ - Upozorňujeme, že je třeba zásyp řádně hutnit, ať nehrozí následné propadnutí upraveného terénu!!! | m3 | 1.2 | 0 | 0
4. | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 1 | 0 | 0 | POL1_0
5. | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 2 | 0 | 0 | POL1_0
6. | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm | m | 6 | 0 | 0 | POL1_0
7. | PC | Dod+mont- předizol.potr.ve standartu Uponor ecoflex Thermo Twin 40 2x40x3,7/175 | m | 5 | 0 | 0
8. | PC | Dod+mont- pryž.konc.zátka ve standartu Uponor Twin 40 2x40x3,7/175 | kus | 2 | 0 | 0
9. | PC | Dod+mont- spojka ve standartu Uponor Twin 40 2x40x5/4 | kus | 4 | 0 | 0
10. | PC | Dod+mont- koleno ve standartu Uponor 175 vč.O-kroužku | kus | 2 | 0 | 0
11. | 998731202R00 | Přesun hmot | % | 0 | 0 | 0 | POL1_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 | DIL
1. | 731303221R00 | Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda , topného výkonu do 20 kW | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
2. | PC | Dod-TČ o vzduch/voda výkonu cca 15-18kW při 7/35°C 100% dle EN14511. TČ vzduch-voda se sestává z venkovní a vnitřní jednotky. Venkovní bude osazena na upevn.+ beton.soklech. Vnitřní set TČ bude osazen uvnitř budovy. Uvažujeme zařízení ve standartu IVT AIR X 170. Vyhřívaná vana kondenzátu, upevňovací konzole na zem v ceně. Doporučujeme prodl.záruku na 10let. Doprava na stavbu. Základní elektroinstalace. Výbava : Systém ohřevu teplé vody - typ zásobníku 190l nerez Dotopový a záložní zdroj tepla 15kW Grafická regulace v českém jazyce Oběhové čerpadlo, filtr nečistot v ceně Modem pro dálkové ovládání, aplikace pro mobil v ceně El.topný kabel na kondenz Prostorové čidlo RT 2000 s LCD displejem Obecný popis TČ o výkonu opt.výkonu: • Kompresor s plynulým řízením • 400V 3N 50Hz • Zásobník TUV 150-200l ve vnitřní části TČ • Bivalentní zdroj (el. kotel s výkonem cca 1 – 15 kW) Navrhujeme instalovat vzdálenou správu TČ - sledování stavu a zasílání info o alarmech + reset; aktivní možnost nastavování parametrů. | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
3. | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 2 | 0 | 0 | POL1_0
4. | 731341150R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 25/35 | m | 2 | 0 | 0 | POL1_0
5. | PC | Dod+mont-ZB sokl.800/200/1000mm | kus | 2 | 0 | 0
6. | PC | Pryžová deska-antivibr | m2 | 1.2 | 0 | 0
7. | 998731202R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 | DIL
1. | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 12 | 0 | 0 | POL1_0
2. | PC-dod+mont | Dod+Montáž dodoj.armatuty MKK20 servisního ventilu | soubor | 1 | 0 | 0
3. | 732331515R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 50 l | soubor | 1 | 0 | 0 | POL1_0
4. | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 | POL1_0
5. | PC | Dod- oběh.čerpadlo s adapt.fcemi -1,5m3/h - 6m 230V - vč.izol.pouzdra | soubor | 1 | 0 | 0
6. | PC-dod+mont | Doplňovací zařízení pro UT - doplnění systému : v dodávce je dále : předřazený filtr, redukce, externí tlak.čidlo, řízení ventilu dopouštění - odděl.ventil DIN EN 1717 pro přímé napojení na rozvod pitné vody - obsahuje vodoměr se sig.vystupem pro dopouštění | soubor | 1 | 0 | 0
7. | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | DIL
1. | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 166 | 0 | 0 | POL1_0
2. | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 44 | 0 | 0 | POL1_0
3. | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 24 | 0 | 0 | POL1_0
4. | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 120 | 0 | 0 | POL1_0
5. | 733167002R00 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 18/1 | kus | 56 | 0 | 0 | POL1_0
6. | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 354 | 0 | 0 | POL1_0
7. | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
8. | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
9. | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 6 | 0 | 0 | POL1_0
10. | PC-dod+mont | Odvzdušňovací nádobky DN 50 vč.AOV+KK10+VK | kus | 5 | 0 | 0 | POL1_0
11. | PC-dod+mont | Poj.ventil DN20 | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
12. | 722182001R00 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj | m | 234 | 0 | 0
13. | PC | Dod izol.skruží £=0,04 W/m/K2 na potrubí do DN 25 do tl.40mm | m | 234 | 0 | 0
14. | 722182006R00 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj | m | 120 | 0 | 0
15. | PC | Dod izol.skruží £=0,04 W/m/K2 na potrubí do DN 32 do tl.50mm | m | 120 | 0 | 0
16. | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 51 | 0 | 0
17. | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 51 | 0 | 0
18. | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 0 | 0 | 0 | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 | DIL
1. | PC-dod+mont | Dod-mont-Ventil vyvažovací vnitř.z.DN 32 vč.nastavení | kus | 2 | 0 | 0
2. | PC-dod+mont | Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. + šroubení DN 15 | kus | 1 | 0 | 0
3. | PC-dod+mont | Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. + šroubení DN 32 | kus | 8 | 0 | 0
4. | PC-dod+mont | Filtr, vnitřní-vnitřní z. - dod+mont - vč.šroubení DN 32 | kus | 2 | 0 | 0
5. | PC-dod+mont | Ventil zpětný,2xvnitřní závit - dod+mont - vč.šroubení DN 15 | kus | 1 | 0 | 0
6. | PC-dod+mont | Ventil zpětný,2xvnitřní závit - dod+mont - vč.šroubení DN 32 | kus | 1 | 0 | 0
7. | 724231125R00 | Manometr D 100+MK | soubor | 1 | 0 | 0
8. | 724231173R00 | Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 160 mm | soubor | 4 | 0 | 0
9. | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 11 | 0 | 0
10. | PC-dod+mont | Odlučovač nečistot DN32 s magnetem | kus | 1 | 0 | 0
11. | PC-dod+mont | Šroubení reg.rohové,vnějš.z.DN 15 | kus | 9 | 0 | 0 | POL1_0
12. | PC-dod+mont | Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15 | kus | 7 | 0 | 0 | POL1_0
13. | PC-dod+mont | Termost.hlavice M30 s omezovačem /pro školky | kus | 16 | 0 | 0 | POL1_0
14. | PC-dod+mont | Ventil termostatický, rohový, DN 15 | kus | 9 | 0 | 0 | POL1_0
15. | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 0 | 0 | 0 | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 | DIL
1. | PC-dod+mont | Otopné těleso panelové ocel. Plan Klasik 33, v. 200 mm, dl. 2000 mm | kus | 6 | 0 | 0 | POL1_0
2. | PC-dod+mont | Otopné těleso panelové ocel. Plan Ventil Kompakt 20, v. 600 mm, dl. 600 mm | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
3. | PC-dod+mont | Otopné těleso panelové ocel. Plan Ventil Kompakt 33, v. 600 mm, dl. 700 mm | kus | 6 | 0 | 0 | POL1_0
4. | PC-dod+mont | Těleso trubkové vč.konzol - 500/1500 + el.vlozka 400W s termostataem | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
5. | PC-dod+mont | Těleso trubkové vč.konzol - 600/1800 + el.vlozka 400W s termostataem | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
6. | PC-dod+mont | Těleso trubkové vč.konzol - 750/1200 + el.vlozka 400W s termostataem | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
7. | 735422900R00 | Montáž podlahového konvektoru s ventilátorem délky do 1600 mm | kus | 12 | 0 | 0 | POL1_0
8. | PC | Dod-Podl.konvektor s ventilátorem a mřížkou ve standartu KORAFLEX FVOX OPTIMAL-V F 080/07/20 + mřížka Y 080/20 /barva dle určení architekta | kus | 3 | 0 | 0 | POL1_0
9. | PC | Dod-Podl.konvektor s ventilátorem a mřížkou ve standartu KORAFLEX FVOX OPTIMAL-V F 100/07/20 + mřížka Y 100/20 /barva dle určení architekta | kus | 7 | 0 | 0 | POL1_0
10. | PC | Dod-Podl.konvektor s ventilátorem a mřížkou ve standartu KORAFLEX FVOX OPTIMAL-V F 080/07/26 + mřížka Y 080/26 /barva dle určení architekta | kus | 2 | 0 | 0 | POL1_0
11. | PC | Dod+mont-dopoj.sada podl.konvektoru:term.ventil+reg.šroubení+prostor.termostat | kus | 12 | 0 | 0 | POL1_0
12. | PC | Dod+mont-regulace 6 místností ve standartu : prostorový termostat RDG260T+zdroj HDR-60-24+mont.krabice | kus | 6 | 0 | 0 | POL1_0
13. | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | DIL
1. | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 30 | 0 | 0 | POL1_0
2. | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 20 | 0 | 0 | POL1_0
3. | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg | kg | 50 | 0 | 0 | POL1_0
4. | PC-dod+mont | Plast.chránička tuhá DN250/300 dl.3m vč.těsn.koncovek | sada | 1 | 0 | 0 | POL1_0
5. | PC-dod+mont | El.topný kabel pro venk.vedení v chráničce | sada | 1 | 0 | 0 | POL1_0
6. | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | POL1_0
Díl: |  | HZS |  |  |  | 0
1. | HZS | Tlaková a topná zkouška dle ČSN 060310 | hod | 72 | 0 | 0
2. | HZS | Vyvážení sítě | hod | 4 | 0 | 0
3. | PC | Odvoz a likvidace suti vč.poplatku za uložení na skládku | t | 1 | 0 | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0