## Rekapitulace_rozpočtu
Rekapitulace rozpočtu
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
ČÁST A-ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ
713 | Izolace tepelné |  |  | 0
732 | Strojovny |  |  | 0
733 | Potrubí |  |  | 0
734 | Armatury |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
HZS-HLAVNÍ ZŮČTOVACÍ SAZBA
Hzs | Hlavní zůčtovací stavba |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0
Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

## Rozpočet
Číslo |  |  | Měrná | Množství |  | Cena jednotková |  | Cena celkem |  | Výměry z výkresu č.
položky | Název položky | Cenová soustava URS | jednotka | Dle projektanta | Dle dodavatele | Dle projektanta | Dle dodavatele | Dle projektanta | Dle dodavatele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
713-IZOLACE TEPELNÉ
Potrubní tepelná izolace z pěnového polyetylenu, přilepenými v příčných a podélných spojích
NC | vn.pr 15/tl.20 | URS2024/II | m | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | vn.pr 28/tl.20 | URS2024/II | m | 30 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | vn.pr 32/tl.20 | URS2024/II | m | 10 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Montáž tepelné izolace potrubí, vč. kolen, T-kusů |  | m | 41 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | URS2024/II | % | 1.77 |  | 0 |  | 0 |  | D.1.4.2
| 713 celkem | [6 empty] | 0
732 STROJOVNY
732199100 | Montáž orientačních štítků | URS2024/II | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Dodávka orientačních štítků |  | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
735511091 | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry dvanáctiokruhový | URS2024/II | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
735511125 | Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 9-12 okruhy | URS2024/II | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Kompaktní předmontovaná ekvitermní regulační stanice pro plošné vytápění nebo chlazení, mísící sestava se servopohonem, oběhovým čerpadle, týdenní časový program s prostorovým termostatem, venkovní čidlo, kabeláž, lišty , D+M |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | URS2024/II | % | 1.52 |  | 0 |  | 0 |  | D.1.4.2
| 732 celkem | [6 empty] | 0
733-POTRUBÍ
733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm | URS2024/II | m | 30 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | URS2024/II | m | 30 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Vysazení odbočky na stávajícím ocelovém topném potrubí |  | kpl | 2 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | vícevrstvé potrubí s kyslíkovou bariérou pro smyčky podlahového vytápění 16x2,0 |  | m | 1107 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Montáž smyček podlahového vytápění |  | hod | 60 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733322221 | Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou objímkou D 16x2,2 | URS2024/II | m | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733322224 | Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou objímkou D 32x4,4 | URS2024/II | m | 10 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 | URS2024/II | m | 1108 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6 | URS2024/II | m | 10 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | URS2024/II | % | 3.19 |  | 0 |  | 0 |  | D.1.4.2
| 733 celkem | [6 empty] | 0
734-ARMATURY
734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | URS2024/II | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | URS2024/II | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
Šroubení topenářské přímé PN 16 do 120°C
734261235 | G 1" | URS2024/II | ks | 6 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
735511137 | Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 16x2,0 mm na rozdělovač | URS2024/II | ks | 24 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
Kohout kulový přímý, PN 42 do 185°C vnitřní závit
734292715 | DN 25 | URS2024/II | ks | 6 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | URS2024/II | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734221545 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | URS2024/II | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734261717 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním | URS2024/II | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Hlavice termostatická, pro ovládání ventilů, kapalinové |  | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734220101 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací bez vypouštění | URS2024/II | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | URS2024/II | % | 0.27 |  | 0 |  | 0 |  | D.1.4.2
| 734 celkem | [6 empty] | 0
735-Otopná tělesa
NC | ocelové těleso trubkové 1800/750 |  | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
735169112 | Montáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami přes 1800 do 2520 mm | URS2024/II | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Plastové sponky pro uchycení topných smyček |  | ks | 300 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
735511062 | Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií | URS2024/II | m | 160 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
735511063 | Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení | URS2024/II | ks | 56 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
735511061 | Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie | URS2024/II | m2 | 250 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | URS2024/II | % | 2.26 |  | 0 |  | 0 |  | D.1.4.2
| 735 celkem | [6 empty] | 0
767-KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
NC | Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou z výroby zinkováním se stávající z nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, upevňovací prvky ke stavební konstrukci |  | kg | 100 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
230050002 | Montáž uložení přišroubováním DN do 50 mm | URS2024/II | kg | 100 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | URS2024/II | % | 0.27 |  | 0 |  | 0 |  | D.1.4.2
| 767 celkem | [6 empty] | 0
HZS-Hlavní zůčtovací stavba
NC | Stavební přípomoci, sekání drážek, zpravení, vrtání otvorů |  | hod | 10 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Vypuštění stávajícího topného systému, proplach,napuštění systému upravenou vodou pomocí mobilní úpravny, kontrola parametrů topné vody před spuštěním, odvzdušnění systému, proplach nového i stávajícího systému |  | hod | 20 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Chemie pro úpravu parametrů topné vody, koncentrace 1% |  | l | 10 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Topná zkouška, 24 hod, dilatační zkouška, vyhotovení protokolu |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
| HZS celkem | [6 empty] | 0