## Rekapitulace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | cena celkem
721 | Kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vodovod |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
HZS | Hlavní zůčtovací sazba |  |  |  |  | 0
| CELKEM ZA OBJEKT BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

## KANALIZACE
|  |  |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč
kód | Název položky | Cenová soustava URS | mj | Projektant | Dodavatel | cena/jedn. | Mezisoučet | Výměry z výkresu č,
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
721 - KANALIZACE
721173315 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 | URS 2024/I | m | 50 |  |  | 0 | D.1.4.1
721173316 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 | URS 2024/I | m | 25 |  |  | 0 | D.1.4.1
721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | URS 2024/I | m | 35 |  |  | 0 | D.1.4.1
721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | URS 2024/I | m | 20 |  |  | 0 | D.1.4.1
721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | URS 2024/I | m | 10 |  |  | 0 | D.1.4.1
Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)
721174041 | DN 32 | URS 2024/I | m | 0.5 |  |  | 0 | D.1.4.1
721174042 | DN 40 | URS 2024/I | m | 5 |  |  | 0 | D.1.4.1
721174043 | DN 50 | URS 2024/I | m | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
721174045 | DN 100 | URS 2024/I | m | 6 |  |  | 0 | D.1.4.1
Odpadní splaškové (svislé) potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)
721174024 | DN 75 | URS 2024/I | m | 6 |  |  | 0 | D.1.4.1
721174025 | DN 100 | URS 2024/I | m | 3 |  |  | 0 | D.1.4.1
Větrací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)
721174063 | DN 100 | URS 2024/I | m | 3 |  |  | 0 | D.1.4.1
Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek
721194103 | 32 | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
721194104 | 40 | URS 2024/I | ks | 11 |  |  | 0 | D.1.4.1
721194105 | 50 | URS 2024/I | ks | 5 |  |  | 0 | D.1.4.1
721194109 | 100 | URS 2024/I | ks | 7 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Trychtýřová nálevka se suchou zápachovou uzávěrkou pro odkap od pojistného ventilu, DN 32 |  | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | NEREZOVÝ KRABICOVÝ ŽLAB, ŠÍŘKA 200mm, DÉLKA 1600mm, VÝŠKA 60mm -ANTISKLUZOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA -VYJÍMATELNÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, D+M |  | kpl | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
721242105 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | URS 2024/I | ks | 4 |  |  | 0 | D.1.4.1
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech podle ČSN 73 6760, vodou
721290111 | vodou do DN 125 | URS 2024/I | m | 155.5 |  |  | 0 | D.1.4.1
721290112 | DN 160 | URS 2024/I | m | 10 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Plastová revizní šachta, DN 400, litinový poklop tř. zatížení D400, šachtové dno přímé. Hl. do 2 m, D+M |  | kpl | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | URS 2024/I | m3 | 85 |  |  | 0 | D.1.4.1
174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | URS 2024/I | m3 | 64 |  |  | 0 | D.1.4.1
451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | URS 2024/I | m3 | 7 |  |  | 0 | D.1.4.1
175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | URS 2024/I | m3 | 14 |  |  | 0 | D.1.4.1
174111109 | Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem | URS 2024/I | m3 | 14 |  |  | 0 | D.1.4.1
899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm | URS 2024/I | m | 90 |  |  | 0 | D.1.4.1
998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | URS 2024/I | % | 1.68 |  | 0 | 0 | D.1.4.1
| Součet: 721-Kanalizace | Total price: |  |  |  |  | 0

## VODOVOD
|  |  |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč
kód | Název položky | Cenová soustava | mj | Projektant | Dodavatel | cena/jedn. | Mezisoučet | Výměry z výkresu č.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
722 - VODOVOD
733321212 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 20x2,8 | URS 2024/I | m | 120 |  |  | 0 | D.1.4.1
733321213 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 25x3,5 | URS 2024/I | m | 30 |  |  | 0 | D.1.4.1
733321214 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 32x4,4 | URS 2024/I | m | 35 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Potrubí PE100RC, d 32, D+M |  | m | 80 |  |  | 0 | D.1.4.1
| - Předizolované potrubí pro přívod a zpátečku topné vody a teplou vodu s cirkulací - Čtyři potrubí PE-Xa, SDR 11 a SDR 7,4 - Max. 6 bar vytápění / 10 bar teplá voda / 95 °C - PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE - Barevně odlišené středové profily, aby nedošlo k záměně potrubí -2x32x2,9/1x32x4,4/1x25x3,5/175-15m potrubí Pex-pro vytápění s kyslíkovou bariérou, pro vodovod s atestem pro vodovodní potrubí, plášťová trubka PE-HD, izolace ze síťovaného materálu-polyetylenová pěna, provozní teplota 80°C, max. teplota 95°C, max. tlak 6 bar. pr.pláště 175mm, D+M |  | m | 15 |  |  | 0 | D.1.4.1
722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | URS 2024/I | m | 15 |  |  | 0 | D.1.4.1
722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | URS 2024/I | m | 15 |  |  | 0 | D.1.4.1
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a podélných spojích
tl. Přes 6 do 10 mm
722181221 | do DN 22 mm | URS 2024/I | m | 65 |  |  | 0 | D.1.4.1
722181222 | přes DN 22 do 42 mm | URS 2024/I | m | 20 |  |  | 0 | D.1.4.1
tl. Přes 20 do 25 mm
722181251 | do DN 22 mm | URS 2024/I | m | 95 |  |  | 0 | D.1.4.1
722181252 | DN přes 22 do 45 mm | URS 2024/I | m | 15 |  |  | 0 | D.1.4.1
| Šroubení přímé PN 16 do 120°C, mosaz | [5 empty] | 0
734261234 | G 3/4" | URS 2024/I | ks | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
734261235 | G 1" | URS 2024/I | ks | 6 |  |  | 0 | D.1.4.1
Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpůstek
722190401 | do DN 25 | URS 2024/I | ks | 38 |  |  | 0 | D.1.4.1
Nástěnky pro výtokový ventil
722220111 | G 1/2" | URS 2024/I | ks | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
Nástěnky pro baterii
722220121 | G 1/2" | URS 2024/I | pár | 27 |  |  | 0 | D.1.4.1
Kohouty plnící a vypouštěcí, PN10
722224115 | G 1/2" | URS 2024/I | ks | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
Přechod DG
722220231 | D20-1/2" | URS 2024/I | ks | 7 |  |  | 0 | D.1.4.1
722220232 | D25-3/4" | URS 2024/I | ks | 4 |  |  | 0 | D.1.4.1
722220233 | D32-1" | URS 2024/I | ks | 12 |  |  | 0 | D.1.4.1
722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | URS 2024/I | ks | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
722232045 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit | URS 2024/I | ks | 621 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | 3-cestný termostatický ventil směšovací, nastavení teploty 30-70°C, DN 25, D+M |  | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Odstavení a vypuštění vnitřního vodovodu |  | kpl | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Vysazení odbočky na stávajícím potrubí PPR |  | kpl | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Vysazení odbočky na stávajícím potrubí areálového vodovodu, PE |  | kpl | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
Tlakové zkoušky potrubí vodovodního
722290226 | do DN 50 | URS 2024/I | m | 295 |  |  | 0 | D.1.4.1
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí
722290234 | do DN 80 | URS 2024/I | m | 295 |  |  | 0 | D.1.4.1
132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | URS 2024/I | m3 | 114 |  |  | 0 | D.1.4.1
174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | URS 2024/I | m3 | 99 |  |  | 0 | D.1.4.1
451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | URS 2024/I | m3 | 5 |  |  | 0 | D.1.4.1
175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | URS 2024/I | m3 | 10 |  |  | 0 | D.1.4.1
174111109 | Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem | URS 2024/I | m3 | 10 |  |  | 0 | D.1.4.1
899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm | URS 2024/I | m | 95 |  |  | 0 | D.1.4.1
998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | URS 2024/I | % | 1.02 |  | 0 | 0 | D.1.4.1
| Součet: Vodovod | Total price: |  |  |  |  | 0

## ZAŘIZOVACI_PREDMETY
|  |  |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč
kód | Název položky | Cenová soustava URS | mj | Projektant | Dodavatel | cena/jedn. | Mezisoučet | Výměry z výkresu č.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
725112022 | Klozetová mísa, závěsná (dodávka+montáž) | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Klozetová mísa, závěsná -dětské WC(dodávka+montáž) |  | ks | 5 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Klozetová mísa, závěsná, pro ZTP |  | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Sedátko WC Duroplastové s pomalým sklápěním (dodávka+montáž) |  | ks | 7 |  |  | 0 | D.1.4.1
726131041 | Nosná konstrukce pro zavěšení klozetu výšky 1120mm, včetně splachovací nádržky, tlumící sada, utěsnění spár sanitárním silikonem (dodávka+montáž) | URS 2024/I | kpl | 6 |  |  | 0 | D.1.4.1
726131043 | Nosná konstrukce pro zavěšení klozetu výšky 1120mm pro ZTP, včetně splachovací nádržky, tlumící sada, utěsnění spár sanitárním silikonem, (dodávka+montáž) | URS 2024/I | kpl | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Ovládací tlačítko (dodávka+montáž) |  | ks | 7 |  |  | 0 | D.1.4.1
725291703 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
725291722 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
725211622 | Umyvadlo keramické š. 55 cm, barva bílá, s otvorem pro baterii, konzoly pro uchycení, utěsnění sanitárním silikonem , včetně zápachové uzávěrky, se sloupem (dodávka+montáž) | URS 2024/I | ks | 10 |  |  | 0 | D.1.4.1
725211681 | Umyvadlo keramické zdravotní š. 64 cm, se zápachovou uzávěrkou, připevněné na stěnu šrouby, (dodávka+montáž) | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
725822613 | Baterie stojánková, páková umyvadlová s výpustí (dodávka+montáž) | URS 2024/I | ks | 11 |  |  | 0 | D.1.4.1
725291703 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
725862103 | Zápachová uzávěrka dřezová | URS 2024/I | ks | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
725821312 | Baterie páková nástěnná, délka ramínka 30cm | URS 2024/I | ks | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm, závěsná | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
725821312 | Baterie páková nástěnná, délka ramínka 30cm | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
721212123 | Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | URS 2024/I | KS | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
725841322 | Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | příslušenství sprchové baterie, výtoková hlavice pevná+vodící tyč+ ruční (D+M) |  | kpl | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
725244315 | Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 1600 mm | URS 2024/I | KS | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4" | URS 2024/I | KS | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
721226512 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
725813111 | Rohový ventil 1/2" bez připojovací hadičky | URS 2024/I | ks | 26 |  |  | 0 | D.1.4.1
998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | URS 2024/I | % | 0.21 |  | 0 | 0 | D.1.4.1
| Součet: 725-Zařizovací předměty | Total price: |  |  |  |  | 0

## KONSTR.ZÁMEČ
kód | Název položky | Cenová soustava URS |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč | Výměry z výkresu č.
|  |  | mj | projektant | dodavatel | cena/jednotku | mezisoučet
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
767 - KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
NC | Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou z výroby zinkováním se stávající z nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, upevňovací prvky ke stavební konstrukci |  | kg | 100 |  |  | 0 | D.1.4.1
230050002 | Montáž uložení přišroubováním DN do 50 mm | URS 2024/I | kg | 100 |  |  | 0 | D.1.4.1
998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | URS 2024/I | % | 0.27 |  | 0 | 0 | D.1.4.1
| Součet: 767-konstrukce zámečnické | Total price: |  |  |  |  | 0

## HZS
|  |  |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč
kód | Název položky | Cenová soustava URS | mj | Projektant | Dodavatel | cena/jedn. | Mezisoučet | Výměry z výkresu č.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
HZS
NC | Stavební výpomoci,vrtání, sekání drážek, zapravení |  | hod | 10 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Vyhotovení předávacích protokolů |  | hod | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
| Součet: 783-HZS | Total price: |  |  |  |  | 0