## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům
Projekt | SO07 - areálové rozvody NN
Investor | město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Lutonský Tomáš, Chelčického 826,763 02 Malenovice
Kontroloval
Datum | 30.06.2024
Zpracovatel | projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654/17, 769 01 Holešov
CÚ | 2024
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 12
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 12% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Výkaz výměr
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
ROZVÁDĚČ ELEKTROMĚROVÝ
1 | Elektroměrový rozvaděč pro jeden dvousazbový třífázový nepřímý elektroměr s hlavním jističem do 160 A. (dle podmínek egd). Součásti je 3x MTP cejchovaný, 160A (dle smlouvy o připojení), zkušební svorkovnice ZS1b, pojistkový odpínač s vložkami 2A, prostorová rezerva pro HDO a dálkový odpočet - objekt přístavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektroměrový rozvaděč pro jeden dvousazbový třífázový nepřímý elektroměr s relé OR, s hlavním jističem do 160 A. (dle podmínek egd). Součásti je 3x MTP cejchovaný, 160A (dle smlouvy o připojení), zkušební svorkovnice ZS1b, pojistkový odpínač s vložkami 2A, prostorová rezerva pro HDO s regulací činného výkonu a dálkový odpočet - FVE do 100kW včetně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Jistič výkonový 3f 3x160A, Icu=25kA/415V, Ir=112 - 160A, 5-10x In, dle podmínek egd | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
4 | Stojanová nabíjecí stanice pro elektromobily AC 2x22kW - SMART, konfigurace wallboxu přes mobilní aplikaci, dynamické řízení výkonu, vzdálený monitoring, nabíjení dvou elektromobilů, dynamická regulace pomocí externího modulu, IP44, rozměry 2000x560x380mm, 110kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
5 | CYKY-J 4x95, ve výkopu | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | CYKY-J 4x120 , ve výkopu | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | CYKY-J 5x2,5 , ve výkopu | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | CYKY-J 5x16 , ve výkopu | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
9 | 5x2,5 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 5x16 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 4x95 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 4x120 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu
13 | do 2,5 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | do 16 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | do 95 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | do 120 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
17 | Kabelová chránička ohebná,červená, uložení kabelů do země D63 | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Kabelová chránička ohebná,červená, uložení kabelů do země D110 | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM (EGD) PRI
19 | zapojovani a zkouskach | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
20 | S ostatnimi profesemi | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Napojeni na stavajici rozvody | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2
21 | Revizni technik | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zemní práce
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
30 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
32 | Z prosáté zeminy, šíře do 65cm,tloušťka 5cm | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
33 | Do šířky 20cm | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, HUTNĚNÍ
34 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
36 | Do vzdálenosti 10 km | m3 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0