## Rekapitulace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | cena celkem
721 | Kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vodovod |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
HZS | Hlavní zůčtovací sazba |  |  |  |  | 0
| CELKEM ZA OBJEKT BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak -revizní dvířka jsou v dodávce stavby -madla, sedátka zdravotních zařizovacích předmětů jsou v dodávce stavby

## KANALIZACE
|  |  |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč
kód | Název položky | Cenová soustava URS | mj | Projektant | Dodavatel | cena/jedn. | Mezisoučet | Výměry z výkresu č,
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
721 - KANALIZACE
721173315 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 | URS 2024/I | m | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
721173316 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 | URS 2024/I | m | 40 |  |  | 0 | D.1.4.1
721173317 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 | URS 2024/I | m | 10 |  |  | 0 | D.1.4.1
721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | URS 2024/I | m | 35 |  |  | 0 | D.1.4.1
721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | URS 2024/I | m | 70 |  |  | 0 | D.1.4.1
721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | URS 2024/I | m | 55 |  |  | 0 | D.1.4.1
Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)
721174041 | DN 32 | URS 2024/I | m | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
721174042 | DN 40 | URS 2024/I | m | 35 |  |  | 0 | D.1.4.1
721174043 | DN 50 | URS 2024/I | m | 60 |  |  | 0 | D.1.4.1
721174045 | DN 100 | URS 2024/I | m | 25 |  |  | 0 | D.1.4.1
Odpadní splaškové (svislé) potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)
721174024 | DN 75 | URS 2024/I | m | 110 |  |  | 0 | D.1.4.1
721174025 | DN 100 | URS 2024/I | m | 170 |  |  | 0 | D.1.4.1
Větrací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)
721174062 | DN 75 | URS 2024/I | m | 35 |  |  | 0 | D.1.4.1
721174063 | DN 100 | URS 2024/I | m | 40 |  |  | 0 | D.1.4.1
Dešťové potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)
721174055 | DN 110 | URS 2024/I | m | 60 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Návleková izolace z lehčeného polyetylenu, pr. 110mm/tl.5mm |  | m | 60 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Montáž itolace |  | m | 60 |  |  | 0 | D.1.4.1
Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek
721194103 | 32 | URS 2024/I | ks | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
721194104 | 40 | URS 2024/I | ks | 25 |  |  | 0 | D.1.4.1
721194105 | 50 | URS 2024/I | ks | 95 |  |  | 0 | D.1.4.1
721194109 | 100 | URS 2024/I | ks | 27 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Trychtýřová nálevka se suchou zápachovou uzávěrkou pro odkap od pojistného ventilu, DN 32 |  | ks | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
721211421 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, suchá zápachová uzávěrka | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | URS 2024/I | ks | 7 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110, el. vyhřívaný, ochranný koš,integrovaný PVC límec, samoregulační vyhřívání s kabelem 1,5 m |  | ks | 4 |  |  | 0 | D.1.4.1
721239221 | Montáž střešního vtoku vodorovný odtok DN 75/110 ostatní typ | URS 2024/I | ks | 4 |  |  | 0 | D.1.4.1
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech podle ČSN 73 6760, vodou
721290111 | vodou do DN 125 | URS 2024/I | m | 683 |  |  | 0 | D.1.4.1
721290112 | vodou DN 160 | URS 2024/I | m | 65 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Plastová recizní šachta DN400/160, hl. 1,5m, teleskopický poklop tř. zatížení D 400, D+M |  | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
721242105 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | URS 2024/I | m3 | 140 |  |  | 0 | D.1.4.1
174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | URS 2024/I | m3 | 95 |  |  | 0 | D.1.4.1
451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | URS 2024/I | m3 | 15 |  |  | 0 | D.1.4.1
175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | URS 2024/I | m3 | 30 |  |  | 0 | D.1.4.1
174111109 | Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem | URS 2024/I | m3 | 30 |  |  | 0 | D.1.4.1
899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm | URS 2024/I | m3 | 5 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | protipožární prostup stěnou, stropem pro plastové potrubí do pr. 16 cm, D+M |  | ks | 24 |  |  | 0 | D.1.4.1
998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m | URS 2024/I | % | 0.97 |  | 0 | 0 | D.1.4.1
| Součet: 721-Kanalizace | Total price: |  |  |  |  | 0

## VODOVOD
|  |  |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč
kód | Název položky | Cenová soustava | mj | Projektant | Dodavatel | cena/jedn. | Mezisoučet | Výměry z výkresu č.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
722 - VODOVOD
733321212 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 20x2,8 | URS 2024/I | m | 600 |  |  | 0 | D.1.4.1
733321213 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 25x3,5 | URS 2024/I | m | 170 |  |  | 0 | D.1.4.1
733321214 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 32x4,4 | URS 2024/I | m | 300 |  |  | 0 | D.1.4.1
733321215 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 40x4,5 | URS 2024/I | m | 40 |  |  | 0 | D.1.4.1
733321216 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 50x5,6 | URS 2024/I | m | 120 |  |  | 0 | D.1.4.1
733321217 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 63x8,6 | URS 2024/I | m | 20 |  |  | 0 | D.1.4.1
722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | URS 2024/I | m | 90 |  |  | 0 | D.1.4.1
722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | URS 2024/I | m | 15 |  |  | 0 | D.1.4.1
722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | URS 2024/I | m | 140 |  |  | 0 | D.1.4.1
722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | URS 2024/I | m | 30 |  |  | 0 | D.1.4.1
722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 | URS 2024/I | m | 120 |  |  | 0 | D.1.4.1
722182016 | Podpůrný žlab pro potrubí D 63 | URS 2024/I | m | 15 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Potrubí pro zavodněný systém nerezová ocel, spojované lisováním D 28x1,2 mm, pro požární systémy |  | m | 35 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ ZDVOJENÉ PE-Xa, pro teplou vodu a cirkulaci -MAX. 10BAR/95°C, SDR 7,4 -IZOLAČNÍ PĚNA PEX+POUZDRO Z HDPE -d50/d32/d175 -TEPLÁ VODA DN40 -CIRKULACE DN25 -PR. PLÁŠTĚ VENKOVNÍ 175mm |  | m | 25 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Montáž předizolovaného potrubí |  | m | 25 |  |  | 0 | D.1.4.1
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a podélných spojích
tl. Přes 6 do 10 mm
722181221 | do DN 22 mm | URS 2024/I | m | 300 |  |  | 0 | D.1.4.1
722181222 | přes DN 22 do 42 mm | URS 2024/I | m | 135 |  |  | 0 | D.1.4.1
722181223 | DN přes 45 do 63 mm | URS 2024/I | m | 90 |  |  | 0 | D.1.4.1
tl. Přes 20 do 25 mm
722181251 | do DN 22 mm | URS 2024/I | m | 470 |  |  | 0 | D.1.4.1
722181251 | přes DN 22 do 42 mm | URS 2024/I | m | 240 |  |  | 0 | D.1.4.1
722181253 | DN přes 45 do 63 mm | URS 2024/I | m | 50 |  |  | 0 | D.1.4.1
| Šroubení přímé PN 16 do 120°C, mosaz | [5 empty] | 0
734261233 | G 1/2" | URS 2024/I | ks | 53 |  |  | 0 | D.1.4.1
734261234 | G 3/4" | URS 2024/I | ks | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
734261235 | G 1" | URS 2024/I | ks | 18 |  |  | 0 | D.1.4.1
734261236 | G 5/4" | URS 2024/I | ks | 7 |  |  | 0 | D.1.4.1
734261237 | G 6/4" | URS 2024/I | ks | 7 |  |  | 0 | D.1.4.1
734261238 | G 2" | URS 2024/I | ks | 6 |  |  | 0 | D.1.4.1
Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpůstek
722190401 | do DN 25 | URS 2024/I | ks | 228 |  |  | 0 | D.1.4.1
Nástěnky pro výtokový ventil
722220111 | G 1/2" | URS 2024/I | ks | 143 |  |  | 0 | D.1.4.1
Nástěnky pro baterii
722220121 | G 1/2" | URS 2024/I | pár | 25 |  |  | 0 | D.1.4.1
Kohouty plnící a vypouštěcí, PN10
722224115 | G 1/2" | URS 2024/I | ks | 29 |  |  | 0 | D.1.4.1
Přechod DG
722220231 | D20-1/2" | URS 2024/I | ks | 56 |  |  | 0 | D.1.4.1
722220232 | D25-3/4" | URS 2024/I | ks | 50 |  |  | 0 | D.1.4.1
722220233 | D32-1" | URS 2024/I | ks | 10 |  |  | 0 | D.1.4.1
722220234 | D40-5/4" | URS 2024/I | ks | 10 |  |  | 0 | D.1.4.1
722220235 | D50-6/4" | URS 2024/I | ks | 10 |  |  | 0 | D.1.4.1
722220236 | D63-2/4" | URS 2024/I | ks | 10 |  |  | 0 | D.1.4.1
Ventily zpětné
722231074 | G 1" | URS 2024/I | ks | 3 |  |  | 0 | D.1.4.1
722231076 | G6/4" | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
Kulový kohout závitový (dodávka+montáž)
722232043 | 1/2" | URS 2024/I | ks | 5 |  |  | 0 | D.1.4.1
722232044 | 3/4" | URS 2024/I | ks | 44 |  |  | 0 | D.1.4.1
722232045 | 1" | URS 2024/I | ks | 12 |  |  | 0 | D.1.4.1
722232046 | 5/4" | URS 2024/I | ks | 4 |  |  | 0 | D.1.4.1
722232047 | 6/4" | URS 2024/I | ks | 4 |  |  | 0 | D.1.4.1
722232048 | 2" | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
Kulový kohout závitový s vypouštěním (dodávka+montáž)
722232063 | 1" | URS 2024/I | ks | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
722232064 | 5/4" | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
722232065 | 6/4" | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
722232066 | 2" | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
722234265 | Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
724242226 | Filtr domácí na studenou vodu G 2" se zpětným proplachem | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
724231127 | Příslušenství domovních vodáren měřící manometr s membránou,0-10 bar | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
734424912 | Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 do 50°C s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm, 3-cestný zkušební | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
0
725535212 | Ventil pojistný G 3/4" | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
724233101 | Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV s vyměnitelným vakem závitové připojení PN 1,0 o objemu 60 l | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Servisní armatura průtočná G 1 1/2" |  | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | CIRKULAČNÍ ČERPADLO Z KOROZIVZDORNÉ OCELI S VESTAVĚNÝM FREKVENČNÍM MĚNIČEM OTÁČEK M=0,7m3/h, H=5,0m v.sl. PŘIPOJENÍ G 1 1/2" 230V/MAX. 84W |  | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
Tlakové zkoušky potrubí vodovodního
722290226 | do DN 50 | URS 2024/I | m | 1335 |  |  | 0 | D.1.4.1
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí
722290234 | do DN 80 | URS 2024/I | m | 1335 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | protipožární prostup stěnou, stropem pro plastové potrubí do pr. 16 cm, D+M |  | ks | 46 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | VYVAŽOVACÍ VENTIL CIRKULACE, ZÁVITOVÝ, MOSAZNÝ S PLYNULÝM NASTAVENÍM TEPLOTY 35-80°C TEPLOMĚR, D+M |  | ks | 5 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Nová jímka do potrubí, pro osazení stávajícího čidla se stávajícím havarijmím termostatem |  | kpl | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Chránič prostupou vody do objektu z trub KG, DN 150, L=1m |  | kpl | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Chránič prostupou vody do objektu z trub KG, DN 200, L=7m |  | kpl | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Chránič prostupou vody do objektu z trub KG, DN 300, L=1m |  | kpl | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Stěnová průchodka pr. 100mm, odopná proti vlhkosti, bez odolnosti proti tlakové vodě, D+M |  | kpl | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Stěnová průchodka pr. 250mm, odopná proti vlhkosti, bez odolnosti proti tlakové vodě, D+M |  | kpl | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Vodoměr, 30°C, DN15, Q3=1,6, dálkový odečet M-BUS |  | ks | 23 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Vodoměr, 90°C, DN15, Q3=1,6, dálkový odečet M-BUS |  | ks | 23 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Vodoměr, 30°C, DN25, připojení G 5/4", Q3=6,3, s impulsním výstupem |  | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Nastavení M-Bus modulu pro vodoměr |  | ks | 46 |  |  | 0 | D.1.4.1
891142211 | Montáž závitového vodoměru G 1/2 v šachtě | URS 2024/I | ks | 46 |  |  | 0 | D.1.4.1
891182211 | Montáž závitového vodoměru G 5/4 v šachtě | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
D.1.4.1
NC | stolní PC -procesor 4,4 GHz -operační paměť 16 GB -DVD mechanika -disk 500GB -napájecí zdroj -operační systém -LCD monitor |  | kpl | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Software pro zpracování dat odběrů vodoměrů a měčičů tepla+převodníky M-Bus pro 68 zařízení |  | kpl | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | URS 2024/I | m3 | 25 |  |  | 0 | D.1.4.1
174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | URS 2024/I | m3 | 22 |  |  | 0 | D.1.4.1
451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | URS 2024/I | m3 | 1.5 |  |  | 0 | D.1.4.1
175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | URS 2024/I | m3 | 3 |  |  | 0 | D.1.4.1
174111109 | Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem | URS 2024/I | m3 | 3 |  |  | 0 | D.1.4.1
899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm | URS 2024/I | m3 | 25 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Rozebrání dlažby pěší komunikace, uvedení do původního stavu |  | m2 | 5 |  |  | 0 | D.1.4.1
998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m | URS 2024/I | % | 0.62 |  | 0 | 0 | D.1.4.1
| Součet: Vodovod | Total price: |  |  |  |  | 0

## ZAŘIZOVACI_PREDMETY
|  |  |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč
kód | Název položky | Cenová soustava URS | mj | Projektant | Dodavatel | cena/jedn. | Mezisoučet | Výměry z výkresu č.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
725112022 | Klozetová mísa, závěsná (dodávka+montáž) | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Klozetová mísa, závěsná, pro ZTP |  | ks | 22 |  |  | 0 | D.1.4.1
725119125 | Montáž závěsného WC pro ZTP | URS 2024/I | ks | 22 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Sedátko WC Duroplastové s pomalým sklápěním (dodávka+montáž) |  | ks | 23 |  |  | 0 | D.1.4.1
726131041 | Nosná konstrukce pro zavěšení klozetu výšky 1120mm, včetně splachovací nádržky, tlumící sada, utěsnění spár sanitárním silikonem (dodávka+montáž) | URS 2024/I | kpl | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
726131043 | Nosná konstrukce pro zavěšení klozetu výšky 1120mm pro ZTP, včetně splachovací nádržky, tlumící sada, utěsnění spár sanitárním silikonem, (dodávka+montáž) | URS 2024/I | kpl | 22 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Ovládací tlačítko (dodávka+montáž) |  | ks | 23 |  |  | 0 | D.1.4.1
725211622 | Umyvadlo keramické š. 55 cm, barva bílá, s otvorem pro baterii, konzoly pro uchycení, utěsnění sanitárním silikonem , včetně zápachové uzávěrky, se sloupem (dodávka+montáž) | URS 2024/I | ks | 21 |  |  | 0 | D.1.4.1
725211681 | Umyvadlo keramické zdravotní š. 64 cm, se zápachovou uzávěrkou, připevněné na stěnu šrouby, (dodávka+montáž) | URS 2024/I | ks | 4 |  |  | 0 | D.1.4.1
725822613 | Baterie stojánková, páková umyvadlová s výpustí (dodávka+montáž) | URS 2024/I | ks | 25 |  |  | 0 | D.1.4.1
725862103 | Zápachová uzávěrka dřezová | URS 2024/I | ks | 24 |  |  | 0 | D.1.4.1
725821312 | Baterie páková nástěnná, délka ramínka 30cm | URS 2024/I | ks | 24 |  |  | 0 | D.1.4.1
725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm, závěsná | URS 2024/I | ks | 3 |  |  | 0 | D.1.4.1
725821312 | Baterie páková nástěnná, délka ramínka 30cm | URS 2024/I | ks | 3 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Instalační předstěna se splachovací nádržkou pro závěsnou výlevku (D+M) |  | ks | 3 |  |  | 0 | D.1.4.1
725813111 | Rohový ventil 1/2" bez připojovací hadičky | URS 2024/I | ks | 98 |  |  | 0 | D.1.4.1
721212123 | Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | URS 2024/I | ks | 22 |  |  | 0 | D.1.4.1
725841333 | Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou | URS 2024/I | ks | 22 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | příslušenství sprchové baterie, výtoková hlavice pevná+ ruční (D+M) |  | kpl | 22 |  |  | 0 | D.1.4.1
725244155 | Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé dvoukřídlové do niky šířky 1200 mm | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
725244203 | Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 900 mm | URS 2024/I | KS | 21 |  |  | 0 | D.1.4.1
722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový, do niky | URS 2024/I | ks | 4 |  |  | 0 | D.1.4.1
725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4" | URS 2024/I | ks | 45 |  |  | 0 | D.1.4.1
721226512 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 | URS 2024/I | ks | 45 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍ TEPLÉ VODY STACIONÁRNÍ SYSTÉM TANK IN TANK CELKOVÝ OBJEM 800 l OBJEM TOPNÉ VODY 125 l MAX. TLAK PROVOZNÍ UT 4 BARY MAX. TLAK PROVOZNÍ TEPLÉ VODY 8,6 BAR TEPELNÁ IZOLACE |  | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
725539306 | Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních tlakových přes 500 do 1000 l | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
725530828 | Demontáž ohřívač akumulační přes 1200 do 2000 l | URS 2024/I | ks | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Demontáž části potrubí, a armatur stávající kotelny, odvoz a ekologická likvidace |  | hod | 5 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Demontáž, odstranění betonové batky 0,3x0,3x0,5m, zapravení podlahy, odvoz suti a uskladnění na skládce |  | ks | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Odvoz a ekologická likvidace demontovaného zásobníku |  | kpl | 1 |  |  | 0 | D.1.4.1
998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | URS 2024/I | % | 0.16 |  | 0 | 0 | D.1.4.1
| Součet: 725-Zařizovací předměty | Total price: |  |  |  |  | 0

## KONSTR.ZÁMEČ
kód | Název položky | Cenová soustava URS |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč | Výměry z výkresu č.
|  |  | mj | projektant | dodavatel | cena/jednotku | mezisoučet
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
767 - KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
NC | Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou z výroby zinkováním se stávající z nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, upevňovací prvky ke stavební konstrukci |  | kg | 800 |  |  | 0 | D.1.4.1
230050002 | Montáž uložení přišroubováním DN do 50 mm | URS 2024/I | kg | 800 |  |  | 0 | D.1.4.1
998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m | URS 2024/I | % | 0.28 |  | 0 | 0 | D.1.4.1
| Součet: 767-konstrukce zámečnické | Total price: |  |  |  |  | 0

## HZS
|  |  |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč
kód | Název položky | Cenová soustava URS | mj | Projektant | Dodavatel | cena/jedn. | Mezisoučet | Výměry z výkresu č.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
HZS
NC | Stavební výpomoci,vrtání, sekání drážek, zapravení |  | hod | 30 |  |  | 0 | D.1.4.1
NC | Vyhotovení předávacích protokolů |  | hod | 2 |  |  | 0 | D.1.4.1
| Součet: 783-HZS | Total price: |  |  |  |  | 0