## Rekapitulace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | cena celkem
721 | Kanalizace |  |  |  |  | 581351.9634
722 | Vodovod |  |  |  |  | 1555794.0066
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 1367643.966
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 348789.8324
HZS | Hlavní zůčtovací sazba |  |  |  |  | 7628.4426
| CELKEM ZA OBJEKT BEZ DPH |  |  |  |  | 3861208.2111
Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak -revizní dvířka jsou v dodávce stavby -madla, sedátka zdravotních zařizovacích předmětů jsou v dodávce stavby

## KANALIZACE
|  |  |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč
kód | Název položky | Cenová soustava URS | mj | Projektant | Dodavatel | cena/jedn. | Mezisoučet | Výměry z výkresu č,
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
721 - KANALIZACE
721173315 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 | URS 2024/I | m | 2 |  | 539.2793 | 1078.5585 | D.1.4.1
721173316 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 | URS 2024/I | m | 40 |  | 674.469 | 26978.7616 | D.1.4.1
721173317 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 | URS 2024/I | m | 10 |  | 764.5305 | 7645.3055 | D.1.4.1
721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | URS 2024/I | m | 35 |  | 539.2793 | 18874.7745 | D.1.4.1
721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | URS 2024/I | m | 70 |  | 674.469 | 47212.8328 | D.1.4.1
721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | URS 2024/I | m | 55 |  | 764.5305 | 42049.1801 | D.1.4.1
Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)
721174041 | DN 32 | URS 2024/I | m | 1 |  | 314.1886 | 314.1886 | D.1.4.1
721174042 | DN 40 | URS 2024/I | m | 35 |  | 317.9397 | 11127.8903 | D.1.4.1
721174043 | DN 50 | URS 2024/I | m | 60 |  | 356.6326 | 21397.9536 | D.1.4.1
721174045 | DN 100 | URS 2024/I | m | 25 |  | 521.7281 | 13043.2029 | D.1.4.1
Odpadní splaškové (svislé) potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)
721174024 | DN 75 | URS 2024/I | m | 110 |  | 414.1155 | 45552.7001 | D.1.4.1
721174025 | DN 100 | URS 2024/I | m | 170 |  | 521.7281 | 88693.78 | D.1.4.1
Větrací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)
721174062 | DN 75 | URS 2024/I | m | 35 |  | 400.3269 | 14011.4416 | D.1.4.1
721174063 | DN 100 | URS 2024/I | m | 40 |  | 519.2274 | 20769.0946 | D.1.4.1
Dešťové potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)
721174055 | DN 110 | URS 2024/I | m | 60 |  | 521.7281 | 31303.6871 | D.1.4.1
NC | Návleková izolace z lehčeného polyetylenu, pr. 110mm/tl.5mm |  | m | 60 |  | 242.9171 | 14575.0286 | D.1.4.1
NC | Montáž itolace |  | m | 60 |  | 217.9555 | 13077.3302 | D.1.4.1
Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek
721194103 | 32 | URS 2024/I | ks | 2 |  | 168.3764 | 336.7527 | D.1.4.1
721194104 | 40 | URS 2024/I | ks | 25 |  | 180.9031 | 4522.5767 | D.1.4.1
721194105 | 50 | URS 2024/I | ks | 95 |  | 193.4412 | 18376.9182 | D.1.4.1
721194109 | 100 | URS 2024/I | ks | 27 |  | 256.0977 | 6914.6383 | D.1.4.1
NC | Trychtýřová nálevka se suchou zápachovou uzávěrkou pro odkap od pojistného ventilu, DN 32 |  | ks | 2 |  | 608.6924 | 1217.3847 | D.1.4.1
721211421 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, suchá zápachová uzávěrka | URS 2024/I | ks | 1 |  | 2361.6052 | 2361.6052 | D.1.4.1
721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 | URS 2024/I | ks | 1 |  | 791.2932 | 791.2932 | D.1.4.1
721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | URS 2024/I | ks | 7 |  | 857.7123 | 6003.9858 | D.1.4.1
NC | Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110, el. vyhřívaný, ochranný koš,integrovaný PVC límec, samoregulační vyhřívání s kabelem 1,5 m |  | ks | 4 |  | 4966.7126 | 19866.8506 | D.1.4.1
721239221 | Montáž střešního vtoku vodorovný odtok DN 75/110 ostatní typ | URS 2024/I | ks | 4 |  | 544.8888 | 2179.555 | D.1.4.1
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech podle ČSN 73 6760, vodou
721290111 | vodou do DN 125 | URS 2024/I | m | 683 |  | 14.993 | 10240.2493 | D.1.4.1
721290112 | vodou DN 160 | URS 2024/I | m | 65 |  | 33.1981 | 2157.8742 | D.1.4.1
NC | Plastová recizní šachta DN400/160, hl. 1,5m, teleskopický poklop tř. zatížení D 400, D+M |  | ks | 1 |  | 9812.5173 | 9812.5173 | D.1.4.1
721242105 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | URS 2024/I | ks | 1 |  | 969.2481 | 969.2481 | D.1.4.1
132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | URS 2024/I | m3 | 140 |  | 381.4221 | 53399.0983 | D.1.4.1
174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | URS 2024/I | m3 | 95 |  | 19.616 | 1863.5196 | D.1.4.1
451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | URS 2024/I | m3 | 15 |  | 272.4444 | 4086.6657 | D.1.4.1
175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | URS 2024/I | m3 | 30 |  | 217.9555 | 6538.6651 | D.1.4.1
174111109 | Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem | URS 2024/I | m3 | 30 |  | 54.4889 | 1634.6663 | D.1.4.1
899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm | URS 2024/I | m | 5 |  | 10.8978 | 54.4889 | D.1.4.1
NC | protipožární prostup stěnou, stropem pro plastové potrubí do pr. 16 cm, D+M |  | ks | 24 |  | 381.4221 | 9154.1311 | D.1.4.1
998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m | URS 2024/I | % | 0.97 |  | 1199.555 | 1163.5684 | D.1.4.1
| Součet: 721-Kanalizace | Total price: |  |  |  |  | 581351.9634

## VODOVOD
|  |  |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč
kód | Název položky | Cenová soustava | mj | Projektant | Dodavatel | cena/jedn. | Mezisoučet | Výměry z výkresu č.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
722 - VODOVOD
733321212 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 20x2,8 | URS 2024/I | m | 600 |  | 308.09 | 184854 | D.1.4.1
733321213 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 25x3,5 | URS 2024/I | m | 170 |  | 359.31 | 61082.7 | D.1.4.1
733321214 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 32x4,4 | URS 2024/I | m | 300 |  | 414.28 | 124284 | D.1.4.1
733321215 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 40x4,5 | URS 2024/I | m | 40 |  | 506.86 | 20274.4 | D.1.4.1
733321216 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 50x5,6 | URS 2024/I | m | 120 |  | 640.79 | 76894.8 | D.1.4.1
733321217 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 63x8,6 | URS 2024/I | m | 20 |  | 842.4 | 16848 | D.1.4.1
722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | URS 2024/I | m | 90 |  | 68.68 | 6181.2 | D.1.4.1
722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | URS 2024/I | m | 15 |  | 71.19 | 1067.85 | D.1.4.1
722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | URS 2024/I | m | 140 |  | 79.34 | 11107.6 | D.1.4.1
722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | URS 2024/I | m | 30 |  | 82.47 | 2474.1 | D.1.4.1
722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 | URS 2024/I | m | 120 |  | 89.36 | 10723.2 | D.1.4.1
722182016 | Podpůrný žlab pro potrubí D 63 | URS 2024/I | m | 15 |  | 95.01 | 1425.15 | D.1.4.1
NC | Potrubí pro zavodněný systém nerezová ocel, spojované lisováním D 28x1,2 mm, pro požární systémy |  | m | 35 |  | 1447.44 | 50660.4 | D.1.4.1
NC | PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ ZDVOJENÉ PE-Xa, pro teplou vodu a cirkulaci -MAX. 10BAR/95°C, SDR 7,4 -IZOLAČNÍ PĚNA PEX+POUZDRO Z HDPE -d50/d32/d175 -TEPLÁ VODA DN40 -CIRKULACE DN25 -PR. PLÁŠTĚ VENKOVNÍ 175mm |  | m | 25 |  | 2116.31 | 52907.75 | D.1.4.1
NC | Montáž předizolovaného potrubí |  | m | 25 |  | 597.14 | 14928.5 | D.1.4.1
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a podélných spojích
tl. Přes 6 do 10 mm
722181221 | do DN 22 mm | URS 2024/I | m | 300 |  | 179.27 | 53781 | D.1.4.1
722181222 | přes DN 22 do 42 mm | URS 2024/I | m | 135 |  | 189.23 | 25546.05 | D.1.4.1
722181223 | DN přes 45 do 63 mm | URS 2024/I | m | 90 |  | 214.14 | 19272.6 | D.1.4.1
tl. Přes 20 do 25 mm
722181251 | do DN 22 mm | URS 2024/I | m | 470 |  | 268.91 | 126387.7 | D.1.4.1
722181251 | přes DN 22 do 42 mm | URS 2024/I | m | 240 |  | 306.26 | 73502.4 | D.1.4.1
722181253 | DN přes 45 do 63 mm | URS 2024/I | m | 50 |  | 383.45 | 19172.5 | D.1.4.1
| Šroubení přímé PN 16 do 120°C, mosaz | [5 empty] | 0
734261233 | G 1/2" | URS 2024/I | ks | 53 |  | 260.62 | 13812.86 | D.1.4.1
734261234 | G 3/4" | URS 2024/I | ks | 2 |  | 323.12 | 646.24 | D.1.4.1
734261235 | G 1" | URS 2024/I | ks | 18 |  | 398.15 | 7166.7 | D.1.4.1
734261236 | G 5/4" | URS 2024/I | ks | 7 |  | 574.69 | 4022.83 | D.1.4.1
734261237 | G 6/4" | URS 2024/I | ks | 7 |  | 677.3 | 4741.1 | D.1.4.1
734261238 | G 2" | URS 2024/I | ks | 6 |  | 982.92 | 5897.52 | D.1.4.1
Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpůstek
722190401 | do DN 25 | URS 2024/I | ks | 228 |  | 313.86 | 71560.08 | D.1.4.1
Nástěnky pro výtokový ventil
722220111 | G 1/2" | URS 2024/I | ks | 143 |  | 111.75 | 15980.25 | D.1.4.1
Nástěnky pro baterii
722220121 | G 1/2" | URS 2024/I | pár | 25 |  | 301.21 | 7530.25 | D.1.4.1
Kohouty plnící a vypouštěcí, PN10
722224115 | G 1/2" | URS 2024/I | ks | 29 |  | 345.52 | 10020.08 | D.1.4.1
Přechod DG
722220231 | D20-1/2" | URS 2024/I | ks | 56 |  | 258.12 | 14454.72 | D.1.4.1
722220232 | D25-3/4" | URS 2024/I | ks | 50 |  | 306.82 | 15341 | D.1.4.1
722220233 | D32-1" | URS 2024/I | ks | 10 |  | 380.61 | 3806.1 | D.1.4.1
722220234 | D40-5/4" | URS 2024/I | ks | 10 |  | 589.73 | 5897.3 | D.1.4.1
722220235 | D50-6/4" | URS 2024/I | ks | 10 |  | 714.89 | 7148.9 | D.1.4.1
722220236 | D63-2/4" | URS 2024/I | ks | 10 |  | 845.07 | 8450.7 | D.1.4.1
Ventily zpětné
722231074 | G 1" | URS 2024/I | ks | 3 |  | 683.51 | 2050.53 | D.1.4.1
722231076 | G6/4" | URS 2024/I | ks | 1 |  | 974.86 | 974.86 | D.1.4.1
Kulový kohout závitový (dodávka+montáž)
722232043 | 1/2" | URS 2024/I | ks | 5 |  | 582.65 | 2913.25 | D.1.4.1
722232044 | 3/4" | URS 2024/I | ks | 44 |  | 725.2 | 31908.8 | D.1.4.1
722232045 | 1" | URS 2024/I | ks | 12 |  | 920.37 | 11044.44 | D.1.4.1
722232046 | 5/4" | URS 2024/I | ks | 4 |  | 1140.62 | 4562.48 | D.1.4.1
722232047 | 6/4" | URS 2024/I | ks | 4 |  | 1463.63 | 5854.52 | D.1.4.1
722232048 | 2" | URS 2024/I | ks | 1 |  | 1955.83 | 1955.83 | D.1.4.1
Kulový kohout závitový s vypouštěním (dodávka+montáž)
722232063 | 1" | URS 2024/I | ks | 2 |  | 1055.72 | 2111.44 | D.1.4.1
722232064 | 5/4" | URS 2024/I | ks | 1 |  | 1327.35 | 1327.35 | D.1.4.1
722232065 | 6/4" | URS 2024/I | ks | 1 |  | 1748.12 | 1748.12 | D.1.4.1
722232066 | 2" | URS 2024/I | ks | 1 |  | 2286.69 | 2286.69 | D.1.4.1
722234265 | Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | URS 2024/I | ks | 1 |  | 716.1 | 716.1 | D.1.4.1
724242226 | Filtr domácí na studenou vodu G 2" se zpětným proplachem | URS 2024/I | ks | 1 |  | 7374.86 | 7374.86 | D.1.4.1
724231127 | Příslušenství domovních vodáren měřící manometr s membránou,0-10 bar | URS 2024/I | ks | 1 |  | 768.29 | 768.29 | D.1.4.1
734424912 | Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 do 50°C s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm, 3-cestný zkušební | URS 2024/I | ks | 1 |  | 1247.04 | 1247.04 | D.1.4.1
0
725535212 | Ventil pojistný G 3/4" | URS 2024/I | ks | 1 |  | 610.39 | 610.39 | D.1.4.1
724233101 | Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV s vyměnitelným vakem závitové připojení PN 1,0 o objemu 60 l | URS 2024/I | ks | 1 |  | 5724.54 | 5724.54 | D.1.4.1
NC | Servisní armatura průtočná G 1 1/2" |  | ks | 1 |  | 1011.43 | 1011.43 | D.1.4.1
NC | CIRKULAČNÍ ČERPADLO Z KOROZIVZDORNÉ OCELI S VESTAVĚNÝM FREKVENČNÍM MĚNIČEM OTÁČEK M=0,7m3/h, H=5,0m v.sl. PŘIPOJENÍ G 1 1/2" 230V/MAX. 84W |  | ks | 1 |  | 7978.26 | 7978.26 | D.1.4.1
732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | URS 2024/I | ks | 1 |  | 597.14 | 597.14 | D.1.4.1
Tlakové zkoušky potrubí vodovodního
722290226 | do DN 50 | URS 2024/I | m | 1335 |  | 14.05 | 18756.75 | D.1.4.1
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí
722290234 | do DN 80 | URS 2024/I | m | 1335 |  | 8.72 | 11641.2 | D.1.4.1
NC | protipožární prostup stěnou, stropem pro plastové potrubí do pr. 16 cm, D+M |  | ks | 46 |  | 610.28 | 28072.88 | D.1.4.1
NC | VYVAŽOVACÍ VENTIL CIRKULACE, ZÁVITOVÝ, MOSAZNÝ S PLYNULÝM NASTAVENÍM TEPLOTY 35-80°C TEPLOMĚR, D+M |  | ks | 5 |  | 4659.45 | 23297.25 | D.1.4.1
NC | Nová jímka do potrubí, pro osazení stávajícího čidla se stávajícím havarijmím termostatem |  | kpl | 1 |  | 830.96 | 830.96 | D.1.4.1
NC | Chránič prostupou vody do objektu z trub KG, DN 150, L=1m |  | kpl | 1 |  | 1089.78 | 1089.78 | D.1.4.1
NC | Chránič prostupou vody do objektu z trub KG, DN 200, L=7m |  | kpl | 1 |  | 8718.22 | 8718.22 | D.1.4.1
NC | Chránič prostupou vody do objektu z trub KG, DN 300, L=1m |  | kpl | 1 |  | 2179.56 | 2179.56 | D.1.4.1
NC | Stěnová průchodka pr. 100mm, odopná proti vlhkosti, bez odolnosti proti tlakové vodě, D+M |  | kpl | 1 |  | 1634.67 | 1634.67 | D.1.4.1
NC | Stěnová průchodka pr. 250mm, odopná proti vlhkosti, bez odolnosti proti tlakové vodě, D+M |  | kpl | 2 |  | 2724.44 | 5448.88 | D.1.4.1
NC | Vodoměr, 30°C, DN15, Q3=1,6, dálkový odečet M-BUS |  | ks | 23 |  | 2025.14 | 46578.22 | D.1.4.1
NC | Vodoměr, 90°C, DN15, Q3=1,6, dálkový odečet M-BUS |  | ks | 23 |  | 2025.14 | 46578.22 | D.1.4.1
NC | Vodoměr, 30°C, DN25, připojení G 5/4", Q3=6,3, s impulsním výstupem |  | ks | 1 |  | 4455.55 | 4455.55 | D.1.4.1
NC | Nastavení M-Bus modulu pro vodoměr |  | ks | 46 |  | 125.32 | 5764.72 | D.1.4.1
891142211 | Montáž závitového vodoměru G 1/2 v šachtě | URS 2024/I | ks | 46 |  | 597.14 | 27468.44 | D.1.4.1
891182211 | Montáž závitového vodoměru G 5/4 v šachtě | URS 2024/I | ks | 1 |  | 597.14 | 597.14 | D.1.4.1
D.1.4.1
NC | stolní PC -procesor 4,4 GHz -operační paměť 16 GB -DVD mechanika -disk 500GB -napájecí zdroj -operační systém -LCD monitor |  | kpl | 1 |  | 49039.99 | 49039.99 | D.1.4.1
NC | Software pro zpracování dat odběrů vodoměrů a měčičů tepla+převodníky M-Bus pro 68 zařízení |  | kpl | 1 |  | 3814.22 | 3814.22 | D.1.4.1
132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | URS 2024/I | m3 | 25 |  | 381.42 | 9535.5 | D.1.4.1
174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | URS 2024/I | m3 | 22 |  | 196.16 | 4315.52 | D.1.4.1
451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | URS 2024/I | m3 | 1.5 |  | 272.44 | 408.66 | D.1.4.1
175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | URS 2024/I | m3 | 3 |  | 217.96 | 653.88 | D.1.4.1
174111109 | Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem | URS 2024/I | m3 | 3 |  | 54.49 | 163.47 | D.1.4.1
899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm | URS 2024/I | m | 25 |  | 10.9 | 272.5 | D.1.4.1
NC | Rozebrání dlažby pěší komunikace, uvedení do původního stavu |  | m2 | 5 |  | 54.49 | 272.45 | D.1.4.1
998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m | URS 2024/I | % | 0.62 |  | 15462.0752 | 9586.4866 | D.1.4.1
| Součet: Vodovod | Total price: |  |  |  |  | 1555794.0066

## ZAŘIZOVACI_PREDMETY
|  |  |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč
kód | Název položky | Cenová soustava URS | mj | Projektant | Dodavatel | cena/jedn. | Mezisoučet | Výměry z výkresu č.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
725112022 | Klozetová mísa, závěsná (dodávka+montáž) | URS 2024/I | ks | 1 |  | 2469.72 | 2469.72 | D.1.4.1
NC | Klozetová mísa, závěsná, pro ZTP |  | ks | 22 |  | 7553.9015 | 166185.8333 | D.1.4.1
725119125 | Montáž závěsného WC pro ZTP | URS 2024/I | ks | 22 |  | 272.44 | 5993.68 | D.1.4.1
NC | Sedátko WC Duroplastové s pomalým sklápěním (dodávka+montáž) |  | ks | 23 |  | 326.93 | 7519.39 | D.1.4.1
726131041 | Nosná konstrukce pro zavěšení klozetu výšky 1120mm, včetně splachovací nádržky, tlumící sada, utěsnění spár sanitárním silikonem (dodávka+montáž) | URS 2024/I | kpl | 1 |  | 5088.8 | 5088.8 | D.1.4.1
726131043 | Nosná konstrukce pro zavěšení klozetu výšky 1120mm pro ZTP, včetně splachovací nádržky, tlumící sada, utěsnění spár sanitárním silikonem, (dodávka+montáž) | URS 2024/I | kpl | 22 |  | 6743.0315 | 148346.6933 | D.1.4.1
NC | Ovládací tlačítko (dodávka+montáž) |  | ks | 23 |  | 1045.14 | 24038.22 | D.1.4.1
725211622 | Umyvadlo keramické š. 55 cm, barva bílá, s otvorem pro baterii, konzoly pro uchycení, utěsnění sanitárním silikonem , včetně zápachové uzávěrky, se sloupem (dodávka+montáž) | URS 2024/I | ks | 21 |  | 3595.63 | 75508.23 | D.1.4.1
725211681 | Umyvadlo keramické zdravotní š. 64 cm, se zápachovou uzávěrkou, připevněné na stěnu šrouby, (dodávka+montáž) | URS 2024/I | ks | 4 |  | 3382.1 | 13528.4 | D.1.4.1
725822613 | Baterie stojánková, páková umyvadlová s výpustí (dodávka+montáž) | URS 2024/I | ks | 25 |  | 1440.51 | 36012.75 | D.1.4.1
725862103 | Zápachová uzávěrka dřezová | URS 2024/I | ks | 24 |  | 369.22 | 8861.28 | D.1.4.1
725821312 | Baterie páková nástěnná, délka ramínka 30cm | URS 2024/I | ks | 24 |  | 1621.52 | 38916.48 | D.1.4.1
725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm, závěsná | URS 2024/I | ks | 3 |  | 5411.31 | 16233.93 | D.1.4.1
725821312 | Baterie páková nástěnná, délka ramínka 30cm | URS 2024/I | ks | 3 |  | 1621.52 | 4864.56 | D.1.4.1
NC | Instalační předstěna se splachovací nádržkou pro závěsnou výlevku (D+M) |  | ks | 3 |  | 5332.5 | 15997.5 | D.1.4.1
725813111 | Rohový ventil 1/2" bez připojovací hadičky | URS 2024/I | ks | 98 |  | 328.49 | 32192.02 | D.1.4.1
721212123 | Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | URS 2024/I | ks | 22 |  | 7573.1715 | 166609.7733 | D.1.4.1
725841333 | Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou | URS 2024/I | ks | 22 |  | 4648.65 | 102270.3 | D.1.4.1
NC | příslušenství sprchové baterie, výtoková hlavice pevná+ ruční (D+M) |  | kpl | 22 |  | 5189.74 | 114174.28 | D.1.4.1
725244155 | Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé dvoukřídlové do niky šířky 1200 mm | URS 2024/I | ks | 1 |  | 12474.45 | 12474.45 | D.1.4.1
725244203 | Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 900 mm | URS 2024/I | KS | 21 |  | 8398.65 | 176371.65 | D.1.4.1
722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový, do niky | URS 2024/I | ks | 4 |  | 9652.76 | 38611.04 | D.1.4.1
725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4" | URS 2024/I | ks | 45 |  | 387.98 | 17459.1 | D.1.4.1
721226512 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 | URS 2024/I | ks | 45 |  | 448.14 | 20166.3 | D.1.4.1
NC | NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍ TEPLÉ VODY STACIONÁRNÍ SYSTÉM TANK IN TANK CELKOVÝ OBJEM 800 l OBJEM TOPNÉ VODY 125 l MAX. TLAK PROVOZNÍ UT 4 BARY MAX. TLAK PROVOZNÍ TEPLÉ VODY 8,6 BAR TEPELNÁ IZOLACE |  | ks | 1 |  | 99986.86 | 99986.86 | D.1.4.1
725539306 | Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních tlakových přes 500 do 1000 l | URS 2024/I | ks | 1 |  | 217.96 | 217.96 | D.1.4.1
725530828 | Demontáž ohřívač akumulační přes 1200 do 2000 l | URS 2024/I | ks | 1 |  | 4754.92 | 4754.92 | D.1.4.1
NC | Demontáž části potrubí, a armatur stávající kotelny, odvoz a ekologická likvidace |  | hod | 5 |  | 880.54 | 4402.7 | D.1.4.1
NC | Demontáž, odstranění betonové batky 0,3x0,3x0,5m, zapravení podlahy, odvoz suti a uskladnění na skládce |  | ks | 2 |  | 2751.69 | 5503.38 | D.1.4.1
NC | Odvoz a ekologická likvidace demontovaného zásobníku |  | kpl | 1 |  | 2531.55 | 2531.55 | D.1.4.1
998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | URS 2024/I | % | 0.16 |  | 2201.35 | 352.216 | D.1.4.1
| Součet: 725-Zařizovací předměty | Total price: |  |  |  |  | 1367643.966

## KONSTR.ZÁMEČ
kód | Název položky | Cenová soustava URS |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč | Výměry z výkresu č.
|  |  | mj | projektant | dodavatel | cena/jednotku | mezisoučet
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
767 - KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
NC | Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou z výroby zinkováním se stávající z nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, upevňovací prvky ke stavební konstrukci |  | kg | 800 |  | 326.9333 | 261546.6037 | D.1.4.1
230050002 | Montáž uložení přišroubováním DN do 50 mm | URS 2024/I | kg | 800 |  | 108.9778 | 87182.2012 | D.1.4.1
998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m | URS 2024/I | % | 0.28 |  | 217.9555 | 61.0275 | D.1.4.1
| Součet: 767-konstrukce zámečnické | Total price: |  |  |  |  | 348789.8324

## HZS
|  |  |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč
kód | Název položky | Cenová soustava URS | mj | Projektant | Dodavatel | cena/jedn. | Mezisoučet | Výměry z výkresu č.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
HZS
NC | Stavební výpomoci,vrtání, sekání drážek, zapravení |  | hod | 30 |  | 217.9555 | 6538.6651 | D.1.4.1
NC | Vyhotovení předávacích protokolů |  | hod | 2 |  | 544.8888 | 1089.7775 | D.1.4.1
| Součet: 783-HZS | Total price: |  |  |  |  | 7628.4426