## Rekapitulace
Název | Materiál Celkem | Montáž Celkem
Základní náklady
Panely, střídač, konstrukce a příslušenství | 0 | 0
Rozvaděče vč. příslušenství | 0 | 0
Montážní materiál | 0 | 0
Práce a dodávky PSV | 0 | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Výkaz-výměr
Akce : | FVE Bytový dům, holešov
Výkaz výměr
Položka specifikace
Pozice | Název | Kód | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž+HZS
* | * | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
Elektromateriál celkem
1 | Panely, střídač, konstrukce a příslušenství | [5 empty] | 0 | 0
1.1 | Fotovoltaický střídač hybridní, asymetrický, 3x400V, 30kW, min. IP65 |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
1.2 | Bateriové úložiště 5,8 kWh, všetně BMS, příslušenství ke střídači |  | kompl | 6 |  |  | 0 | 0
1.3 | Fotovoltaický panel monokrystalický 530Wp |  | ks | 178 |  |  | 0 | 0
1.4 | Zařízení pro bezpečné odpojení DC napětí FV stringu, optimizér 1:1, vč. Příslušenství |  | ks | 178 |  |  | 0 | 0
1.5 | Konstrukce pro FVE panely
| Konstrukce pro panely na plochou střechu, set pro 1ks panelu 530Wp (dle střešní krytiny), vč. zátěží |  | ks | 98 |  |  | 0 | 0
| Konstrukce pro panely pro fasaádu, set pro 1ks panelu 530Wp |  | ks | 80 |  |  | 0 | 0
Pozn.: Výkaz konstrukce musí být definován dle použitého výrobce konstrukce.
2 | Rozvaděče vč. příslušenství | [5 empty] | 0 | 0
2.1 | Rozvaděč RAC – předběžná specifikace hlavních položek
| Odpínač třípólový, 3x160A |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Vypínací cívka k instalačnímu jističi, napěťová spoušť, 230V AC |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Jistič instalační, třípólový, 3x50A / B (10kA) |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 22x58mm, 3-pólový |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Přepěťová ochrana AC, Třída 1+2 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Relé na DIN lištu, min. 1x NO/NC / 6A, cívka 230V AC, ochranný modul s diodou |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Jistič 6A/B/1 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Pojistka válcová 100A |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| Zdroj 230VAC / 24VDC / 2A |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Modul pro odpojení DC napětí (řídící jednotka vč. snímacího prvku) |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Rozvaděčová skříň modulová, nástěnná, min. IP44, rozměr 1200x600x300 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál (svorky, lišty, vývodky apod.) |  | kompl | 1 |  |  | 0 | 0
2.2 | Rozvaděče RDC – předběžná specifikace hlavních položek (RDC1 + RDC2)
| Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38mm, 2-pólový, pro FV systémy |  | ks | 12 |  |  | 0 | 0
| Pojistka válcová 10x38, PF 16A gPV, 1000V |  | ks | 24 |  |  | 0 | 0
| Přepěťová ochrana DC, Třída 1+2, 12,5kA, 1000VDC |  | ks | 12 |  |  | 0 | 0
| Rozvaděč nástěnný, plastový, modulový – 3x18modulů, min. IP44 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál (svorky, lišty, vývodky apod.) |  | kompl | 2 |  |  | 0 | 0
2.3 | Doplnění stávajících rozvaděčů
2.3.1 | Doplnění RH
| Jistič instalační 3x160A / B |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Vypínací cívka k instalačnímu jističi, napěťová spoušť, 230V AC |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál (svorky, vývodky apod.) |  | kompl | 1 |  |  | 0 | 0
2.3.2 | Doplnění ER
| Jistič kompaktní jednopólový, In=2A / B |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38mm, 3-pólový |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Pojistka válcová 10x38, 2A gG |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| Elektroměr s průběhovým měřením (SmartMeter) pro nepřímé měření (příslušenství střídače) |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Měřící transformátor proudu 250A / 5A 5VA TP1 |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| Jistič instalační, třípólový, 3x2A / B (10kA) |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál (svorky, lišty, vývodky apod.) |  | kompl | 1 |  |  | 0 | 0
| Úprava ER podle požadavků distributora (odstranění krytu elektroměru, apod.) |  | kompl | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Montážní materiál | [5 empty] | 0 | 0
3.1 | Kabely celoplastové + příslušenství
| Solární kabel pr. 6mm2 černý |  | m | 3500 |  |  | 0 | 0
| Konektory MC4 – samec |  | ks | 100 |  |  | 0 | 0
| Konektory MC4 – samice |  | ks | 100 |  |  | 0 | 0
| Vodič 1x 6mm2 zelená/žlutá |  | m | 200 |  |  | 0 | 0
| Vodič 1x 16mm2 zelená/žlutá |  | m | 130 |  |  | 0 | 0
| Kabel CYKY-J 5x16mm2 |  | m | 40 |  |  | 0 | 0
| Kabel CYKY-J 4 x 95mm2 |  | m | 15 |  |  | 0 | 0
| Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 |  | m | 100 |  |  | 0 | 0
| CHKE-V-J 3x1,5 |  | m | 50 |  |  | 0 | 0
| FTP CAT6 |  | m | 80 |  |  | 0 | 0
| Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál |  | kompl | 1 |  |  | 0 | 0
3.2 | Kabelové nosné systémy
| Žlab kabelový zinkovaný, venkovní, 62x50mm vč. víka a veškerého spojovacího materiálu |  | m | 50 |  |  | 0 | 0
| Žlab kabelový zinkovaný, 125x50mm vč. víka a veškerého spojovacího materiálu |  | m | 40 |  |  | 0 | 0
| Chránička kabelová, UV stabilní, DN32 |  | m | 150 |  |  | 0 | 0
| Elektroinstalační lišta 100 x 40 mm, barva bílá |  | m | 30 |  |  | 0 | 0
4 | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 | 0
| Montáž rozvaděčů |  | kompl | 2 |  |  | 0 | 0
| Montáže a pokládka kabelů a kabelový tras, zapojení kabelů |  | hod | 240 |  |  | 0 | 0
| Revize |  | kompl | 1 |  |  | 0 | 0
| Dokumentace dodavatelská a skutečného provedení |  | kompl | 1 |  |  | 0 | 0
| Doprava a přesun (vč. jeřábu, montážní plošiny apod.) |  | kompl | 1 |  |  | 0 | 0
| Odvoz a likvidace odpadu |  | kompl | 1 |  |  | 0 | 0
| Prostupy konstrukcemi, požární ucpávky |  | kompl | 1 |  |  | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy |  | kompl | 1 |  |  | 0 | 0
| Nastavení střídačů, oživení, zprovoznění |  | kompl | 1 |  |  | 0 | 0
| Zajištění administrativy - smlouva o připojení, apod. |  | kompl | 1 |  |  | 0 | 0